## Sheet1
PHỤ LỤC 1. (Kèm theo văn bản số: /BV-VTYT ngày tháng 5 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ)
STT | Tên TBYT | Tiêu chí kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Vít xốp 4.0mm | Vít xương xốp đường kính thân vít có ren 4,0 mm. Chất liệu thép không gỉ. | 10 cái/1 vỉ | Cái | 400 | Tam Nông
2 | Nẹp xương đòn chữ S, các cỡ | Nẹp xương đòn chữ S, có 6, 8 lỗ, dùng vít 3.5 mm, chất liệu thép không gỉ | 1 Cái/Túi | Cái | 1400 | Thanh Sơn
3 | Vít xương cứng 2.0 mm | Vít xương cứng 2.0mm, dài 6 mm, 8 mm, chất liệu thép không gỉ | 1 Cái/Túi | Cái | 2800 | Thanh Sơn
4 | Nẹp mini 6 lỗ | Nẹp mini 6 lỗ vít 2.0, chất liệu thép không gỉ | 1 Cái/Túi | Cái | 300 | Thanh Sơn
5 | Nẹp mini 4 lỗ | Nẹp mini 4 lỗ vít 2.0, chất liệu thép không gỉ | 1 Cái/Túi | Cái | 100 | Thanh Sơn
6 | Miếng dán sát khuẩn các loại, các cỡ | Màng bọc vết thương dạng film làm từ polyurethane dạng film có phủ lớp kết dính polyacrylate , Polyester phủ hai mặt và siliconized phủ một mặt, dùng bảo vệ vết thương. Kích cỡ 5x 7 cm, Kích cỡ 10x 12 cm | Gói/1 Cái | Cái | 1000 | Tam Nông
7 | Nẹp khoá titan xương đòn | Chất liệu Titanium, tạo hình chữ S Độ dày nẹp 3mm Chiều rộng 11mm Chiều dài nẹp 68 đến 138mm Số lỗ từ 6 đến 12 lỗ (có 9 loại phân biệt trái phải) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 150
8 | Vít khóa 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.8mm, đường kính mũ vít 4.95mm Chiều dài vít 10 đến 95mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 800
9 | Vít xương cứng 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.5mm, đường kính mũ vít 6.0mm Chiều dài vít 10 đến 140mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 300
10 | Nẹp khoá móc titan xương đòn | Chất liệu Titanium. Độ dày 3.0mm Móc đỡ gồm 3 loại cao 12/15/18mm Số lỗ từ 4 tới 7 lỗ (có 24 loại), thân có lỗ kết hợp vít khóa, vít nén Chiều dài nẹp từ 70 tới 112mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 40
11 | Vít khóa 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.8mm, đường kính mũ vít 4.95mm Chiều dài vít 10 đến 95mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 300
12 | Vít xương cứng 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.5mm, đường kính mũ vít 6.0mm Chiều dài vít 10 đến 140mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 80
13 | Nẹp khóa xương đòn đầu ngoài, trái/ phải các cỡ | Chất liệu hợp kim Titanium. Độ dày 3.4mm Chiều dài 69 tới 136mm Thân nẹp có 3 lỗ tới 8 lỗ (gồm 12 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có 6 lỗ khóa 2.7mm, lỗ kết hợp vít khóa và vít nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 30
14 | Vít khóa 2.7mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 2.7mm, đường kính lõi vít 2.0mm, đường kính mũ vít 3.5mm Chiều dài vít 6 đến 60mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 150
15 | Vít khóa 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.8mm, đường kính mũ vít 4.95mm Chiều dài vít 10 đến 95mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 150
16 | Vít xương cứng 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.5mm, đường kính mũ vít 6.0mm Chiều dài vít 10 đến 140mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 50
17 | Nẹp khoá titan mỏm khuỷu | Chất liệu Titanium Độ dày nẹp 3.0mm Chiều dài nẹp 86 đến 229mm Số lỗ từ 4 đến 15 lỗ (có 14 loại), đầu nẹp có 8 lỗ khóa, thân có lỗ kết hợp vít khóa, vít nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 20
18 | Vít khóa 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.8mm, đường kính mũ vít 4.95mm Chiều dài vít 10 đến 95mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 100
19 | Vít xương cứng 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.5mm, đường kính mũ vít 6.0mm Chiều dài vít 10 đến 140mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 40
20 | Nẹp khoá titan đầu trên xương đùi | Chất liệu hợp kim Titanium Độ dày nẹp 6.0mm Chiều dài nẹp 95 đến 305mm Số lỗ thân từ 3 đến 14 lỗ (có 14 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có 4 lỗ khóa 7.0mm, thân có lỗ kết hợp vít khóa, vít nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 50
21 | Vít khóa rỗng 7.0mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Thân vít toàn ren hoặc bán phần ren Vít khóa rỗng nòng, đường kính vít 7.0mm, đường kính lõi vít 5.5mm Chiều dài vít 65 đến 110mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 200
22 | Vít khóa 5.0mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 5.0mm, đường kính lõi vít 4.3mm, đường kính mũ vít 6.7mm Chiều dài vít 14 đến 90mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 400
23 | Vít xương cứng 4.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 4.5mm, đường kính lõi vít 3.2mm, đường kính mũ vít 8.0mm Chiều dài vít 14 đến 145mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 120
24 | Nẹp khoá titan đầu dưới xương đùi | Chất liệu hợp kim Titanium Độ dày nẹp 6.0mm Chiều rộng 18mm Chiều dài nẹp 135 đến 318mm Số lỗ thân từ 3 đến 13 lỗ (có 12 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có 7 lỗ khóa, thân có lỗ kết hợp vít khóa, vít nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 70
25 | Vít khóa 5.0mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 5.0mm, đường kính lõi vít 4.3mm, đường kính mũ vít 6.7mm Chiều dài vít 14 đến 90mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 600
26 | Vít xương cứng 4.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 4.5mm, đường kính lõi vít 3.2mm, đường kính mũ vít 8.0mm Chiều dài vít 14 đến 145mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 150
27 | Vít xương xốp 6.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Bao gồm 2 loại: toàn phần ren và ren 16/32mm Đường kính vít 6.5mm, đường kính lõi vít 3.2mm Chiều dài vít 30 đến 120mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 100
28 | Nẹp khoá titan đầu trên xương chày mặt ngoài | Chất liệu hợp kim Titanium Độ dày nẹp 4.5mm Chiều rộng 18mm Chiều dài nẹp 102 đến 304mm Số lỗ thân từ 3 đến 13 lỗ (có 12 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có 5 lỗ khóa, thân có lỗ kết hợp vít khóa, vít nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 80
29 | Vít khóa 5.0mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 5.0mm, đường kính lõi vít 4.3mm, đường kính mũ vít 6.7mm Chiều dài vít 14 đến 90mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 600
30 | Vít xương cứng 4.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 4.5mm, đường kính lõi vít 3.2mm, đường kính mũ vít 8.0mm Chiều dài vít 14 đến 145mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 150
31 | Nẹp khoá titan đầu dưới xương chày mặt ngoài | Chất liệu Titanium Độ dày nẹp 4.0mm Chiều dài nẹp 80 đến 288mm Số lỗ thân từ 5 đến 21 lỗ (có 18 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có 6 lỗ khóa, thân có lỗ kết hợp vít khóa, vít nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 50
32 | Vít khóa 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.8mm, đường kính mũ vít 4.95mm Chiều dài vít 10 đến 95mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 500
33 | Vít xương cứng 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.5mm, đường kính mũ vít 6.0mm Chiều dài vít 10 đến 140mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 100
34 | Nẹp khoá titan đầu dưới xương chày mặt trong | Chất liệu Titanium Độ dày nẹp 3.5mm Chiều dài nẹp 109 đến 265mm Số lỗ thân từ 4 đến 16 lỗ (có 14 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có 8 lỗ khóa, thân có lỗ kết hợp vít khóa, vít nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 80
35 | Vít khóa 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.8mm, đường kính mũ vít 4.95mm Chiều dài vít 10 đến 95mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 800
36 | Vít xương cứng 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.5mm, đường kính mũ vít 6.0mm Chiều dài vít 10 đến 140mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 150
37 | Nẹp khóa xương mác | Chất liệu Titanium Độ dày nẹp 1.2mm Chiều dài nẹp 40 đến 160mm Số lỗ thân từ 3 đến 13 lỗ (có 11 loại) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 20
38 | Vít khóa 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.8mm, đường kính mũ vít 4.95mm Chiều dài vít 10 đến 95mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 120
39 | Vít xương cứng 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.5mm, đường kính mũ vít 6.0mm Chiều dài vít 10 đến 140mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 30
40 | Nẹp khoá titan đầu dưới xương mác | Chất liệu hợp kim Titanium Độ dày nẹp 2.0mm Chiều dài nẹp 78 đến 162mm Số lỗ thân từ 4 đến 11 lỗ (có 8 loại), đầu nẹp có 4 lỗ khóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 30
41 | Vít khóa 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.8mm, đường kính mũ vít 4.95mm Chiều dài vít 10 đến 95mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 300
42 | Vít xương cứng 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.5mm, đường kính mũ vít 6.0mm Chiều dài vít 10 đến 140mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 50
43 | Vit xương xốp 4.0mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Bao gồm loại toàn phần ren và loại bán phần ren Đường kính vít 4.0mm, đường kính lõi vít 2.5mm Chiều dài vít 10 đến 70mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 50
44 | Nẹp khoá titan xương gót | Chất liệu hợp kim Titanium Độ dày nẹp gồm 2 loại 1.2mm và 2.0mm. Số lỗ thân gồm 2 loại 11 và 14 lỗ Chiều dài nẹp 60 đến 72mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 10
45 | Vít khóa 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.8mm, đường kính mũ vít 4.95mm Chiều dài vít 10 đến 95mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 80
46 | Vít xương cứng 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.5mm, đường kính mũ vít 6.0mm Chiều dài vít 10 đến 140mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 20
47 | Vit xương xốp 4.0mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Bao gồm loại toàn phần ren và loại bán phần ren Đường kính vít 4.0mm, đường kính lõi vít 2.5mm Chiều dài vít 10 đến 70mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 20
48 | Nẹp khoá titan đầu dưới xương cánh tay | Chất liệu hợp kim Titanium Độ dày nẹp 2.5mm Nẹp mặt trong: Chiều dài nẹp 59 đến 201mm; số lỗ thân từ 3 đến 14 lỗ (có 10 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có 3 lỗ khóa 2.7mm Nẹp mặt ngoài: Chiều dài nẹp 65 đến 208mm; số lỗ thân từ 3 đến 14 lỗ (có 10 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có 5 lỗ khóa 2.7mm Thân nẹp có lỗ kết hợp khóa - nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 30
49 | Vít khóa 2.7mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 2.7mm, đường kính lõi vít 2.0mm, đường kính mũ vít 3.5mm Chiều dài vít 6 đến 60mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 120
50 | Vít khóa 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.8mm, đường kính mũ vít 4.95mm Chiều dài vít 10 đến 95mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 200
51 | Vít xương cứng 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.5mm, đường kính mũ vít 6.0mm Chiều dài vít 10 đến 140mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 50
52 | Nẹp khoá titan đầu trên xương cánh tay | Chất liệu Titanium Độ dày nẹp 4.0mm Chiều rộng 12mm Chiều dài nẹp 96 đến 210mm Số lỗ thân từ 3 đến 12 lỗ (có 7 loại), đầu nẹp có 8 lỗ khóa Thân nẹp có lỗ kết hợp khóa - nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 60
53 | Vít khóa 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.8mm, đường kính mũ vít 4.95mm Chiều dài vít 10 đến 95mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 500
54 | Vít xương cứng 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.5mm, đường kính mũ vít 6.0mm Chiều dài vít 10 đến 140mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 120
55 | Nẹp khoá titan đầu trên xương quay | Chất liệu hợp kim Titanium Độ dày nẹp 2.0mm Loại ốp chỏm xương quay: Chiều dài nẹp 38 đến 56mm, số lỗ thân từ 2 đến 4 lỗ (có 6 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có 6 lỗ khóa 2.7mm Loại ốp cổ xương quay: Chiều dài nẹp 40 đến 50mm, số lỗ thân có loại 3 và 4 lỗ, đầu nẹp có 5 lỗ khóa 2.7mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 15
56 | Vít khóa 2.7mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 2.7mm, đường kính lõi vít 2.0mm, đường kính mũ vít 3.5mm Chiều dài vít 6 đến 60mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 150
57 | Vít xương cứng 2.7mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 2.7mm, đường kính lõi vít 2.0mm, đường kính mũ vít 5.0mm Chiều dài vít 6 đến 30mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 30
58 | Nẹp khoá titan đầu dưới xương quay | Chất liệu Titanium Độ dày nẹp 2.0mm Chiều dài nẹp 47 đến 137mm Số lỗ thân từ 3 đến 13 lỗ, đầu nẹp có 2 loại: 4 lỗ khóa và 5 lỗ khóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 30
59 | Vít khóa 2.4mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 2.4mm, đường kính lõi vít 1.8mm, đường kính mũ vít 3.5mm Chiều dài vít 8 đến 30mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 200
60 | Vít xương cứng 2.7mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 2.7mm, đường kính lõi vít 2.0mm, đường kính mũ vít 5.0mm Chiều dài vít 6 đến 30mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 50
61 | Nẹp khoá titan bản nhỏ | Chất liệu Titanium Độ dày nẹp 3.4mm Chiều rộng 11mm Chiều dài nẹp 58 đến 200mm Số lỗ thân từ 4 đến 15 lỗ (có 12 loại) Nẹp có lỗ kết hợp khóa - nén, thân nẹp thiết kế xẻ rãnh ít tiếp xúc bề mặt xương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 90
62 | Vít khóa 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.8mm, đường kính mũ vít 4.95mm Chiều dài vít 10 đến 95mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 400
63 | Vít xương cứng 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.5mm, đường kính mũ vít 6.0mm Chiều dài vít 10 đến 140mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 150
64 | Nẹp khoá titan bản rộng | Chất liệu Titanium Độ dày nẹp 5.4mm Chiều rộng 18mm Chiều dài nẹp 108 đến 324mm Số lỗ thân từ 6 đến 18 lỗ (có 13 loại) Nẹp có lỗ kết hợp khóa - nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 60
65 | Vít khóa 5.0mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 5.0mm, đường kính lõi vít 4.3mm, đường kính mũ vít 6.7mm Chiều dài vít 14 đến 90mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 600
66 | Vít xương cứng 4.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 4.5mm, đường kính lõi vít 3.2mm, đường kính mũ vít 8.0mm Chiều dài vít 14 đến 145mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 120
67 | Nẹp khoá titan bản hẹp | Chất liệu Titanium Độ dày nẹp 4.4mm Chiều rộng 14mm Chiều dài nẹp 72 đến 306mm Số lỗ thân từ 4 đến 17 lỗ (có 14 loại) Nẹp có lỗ kết hợp khóa - nén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 60
68 | Vít khóa 5.0mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 5.0mm, đường kính lõi vít 4.3mm, đường kính mũ vít 6.7mm Chiều dài vít 14 đến 90mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 600
69 | Vít xương cứng 4.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 4.5mm, đường kính lõi vít 3.2mm, đường kính mũ vít 8.0mm Chiều dài vít 14 đến 145mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 120
70 | Nẹp khoá titan mắt xích | Chất liệu Titanium Độ dày nẹp 3.0mm Chiều rộng 10mm Chiều dài nẹp 58 đến 308mm Số lỗ thân từ 5 đến 22 lỗ (có 14 loại) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 200
71 | Vít khóa 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.8mm, đường kính mũ vít 4.95mm Chiều dài vít 10 đến 95mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 1200
72 | Vít xương cứng 3.5mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính vít 3.5mm, đường kính lõi vít 2.5mm, đường kính mũ vít 6.0mm Chiều dài vít 10 đến 140mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 300
73 | Nẹp mini titan bàn ngón | Chất liệu Titanium Độ dày nẹp 1.0mm Nẹp chữ T: Đầu nẹp có 3 lỗ, thân nẹp có 10 lỗ, chiều dài 40mm Nẹp thẳng: Chiều dài nẹp 12 đến 42mm, Số lỗ thân từ 2 đến 7 lỗ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 90
74 | Vít xương cứng 2.0mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 2.0mm, đường kính lõi vít 1.5mm Chiều dài vít 6 đến 30mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 600
75 | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương quay | Chất liệu hợp kim Titanium Độ dày nẹp 2.0mm Nẹp tiêu chuẩn: Chiều dài nẹp 45 đến 75mm, số lỗ thân từ 2 đến 5 lỗ (có 8 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có 6 lỗ khóa đa hướng Nẹp bản rộng: Chiều dài nẹp 47 đến 77mm, số lỗ thân từ 2 đến 5 lỗ (có 8 loại phân biệt trái phải), đầu nẹp có 7 lỗ khóa đa hướng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 1 Cái/Túi | Cái | 60
76 | Vít khóa đa hướng 2.4mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Dùng cho nẹp khóa đa hướng, đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 2.4mm, đường kính lõi vít 1.8mm, đường kính mũ vít 3.4mm Chiều dài vít 8 đến 30mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 400
77 | Vít xương cứng 2.7mm | Chất liệu hợp kim Titanium. Đầu vít hình ngôi sao, tự taro Đường kính vít 2.7mm, đường kính lõi vít 2.0mm, đường kính mũ vít 5.0mm Chiều dài vít 6 đến 30mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA 510k Có bộ trợ cụ hỗ trợ tương thích đi kèm | 10 cái/1 vỉ | Cái | 100
78 | Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày đa hướng | Chất liệu hợp kim Titanium Đường kính đầu trên 11mm, đường kính thân có các cỡ từ 8mm tới 12mm, dài từ 270mm tới 375mm, nắp có 2 loại cao 5mm và 18mm Thân rỗng đầu trên có 3 lỗ chốt 5.0mm, 2 lỗ 4.0mm, đầu dưới có 4 lỗ chốt 4.0mm Góc nghiêng giữa thân 170 độ Cung cấp kèm trợ cụ, khung định vị 3 chiều tương thích với hàng hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 100
79 | Vít chốt khóa dùng cho Đinh nội tủy rỗng nòng xương chày đa hướng | Chất liệu hợp kim Titanium Vít chốt khóa đường kính 5.0mm, chiều dài từ 25 tới 90mm Vít chốt khóa đường kính 4.0mm, chiều dài từ 24 tới 80mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 10 cái/1 vỉ | Cái | 700
80 | Đinh chốt rỗng chống xoay đầu trên xương đùi | Chất liệu hợp kim Titanium Đinh ngắn đường kính có các cỡ từ 9 tới 12mm, chiều dài từ 170 tới 240mm, gồm 12 loại Đinh dài đường kính có các cỡ từ 9 tới 11mm, chiều dài từ 300 tới 420mm (gồm 24 loại có phân biệt trái phải) Nắp đinh cao từ 0 tới 18mm (gồm 5 loại) Thân đinh rỗng, đầu trên có 1 vít cổ dạng lưỡi đóng chống xoay, đầu dưới có 1 vít chốt 4.8mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 50
81 | Lưỡi chốt cổ chống xoay đầu trên xương đùi | Chất liệu hợp kim Titanium Dạng lưỡi đóng chống xoay đường kính 10mm, chiều dài từ 70 tới 115mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 50
82 | Vít chốt khóa dùng cho Đinh chốt rỗng chống xoay đầu trên xương đùi | Chất liệu hợp kim Titanium Vít chốt khóa đường kính 4.8mm, chiều dài từ 25 tới 85mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 100
83 | Đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi đa hướng | Chất liệu hợp kim Titanium Đường kính đầu trên 13mm, đường kính thân có các cỡ từ 9mm tới 12mm, dài từ 320mm tới 420mm, nắp có 5 loại cao từ 10mm tới 30mm Thân rỗng đầu trên có 2 lỗ chốt 6.4mm kết hợp với 2 lỗ chốt 4.8mm, đầu dưới có 2 lỗ chốt 4.8mm. Góc nghiêng giữa thân 170 độ Cung cấp kèm trợ cụ, khung định vị 3 chiều tương thích với hàng hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 100
84 | Vít chốt cổ đầu trên xương đùi | Chất liệu hợp kim Titanium, tương thích với đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi đa hướng Đường kính 6.4mm, chiều dài từ 65 tới 115mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 10 cái/1 vỉ | Cái | 200
85 | Vít chốt khóa dùng cho Đinh nội tủy rỗng nòng xương đùi đa hướng | Chất liệu hợp kim Titanium Vít chốt khóa đường kính 5.0mm, chiều dài từ 25 tới 90mm Vít chốt khóa đường kính 4.8mm, chiều dài từ 25 tới 85mm Vít chốt khóa đường kính 4.0mm, chiều dài từ 24 tới 80mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 200
86 | Miếng vá sọ titan loại I | Lưới vá sọ cứng titan dạng hoa văn tròn, dày 0.6mm, kích thước (93mm x 90mm) Sử dụng vít tự khoan, tự taro 1.6/1.9/2.0mm Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 50
87 | Miếng vá sọ titan loại II | Lưới vá sọ cứng titan dạng hoa văn tròn, dày 0.6mm, kích thước (133mm x 128mm) Sử dụng vít tự khoan, tự taro 1.6/1.9/2.0mm Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 50
88 | Miếng vá sọ titan loại III | Lưới vá sọ cứng titan dạng hoa văn tròn, dày 0.6mm, kích thước (173mm x 155mm) Sử dụng vít tự khoan, tự taro 1.6/1.9/2.0mm Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 20
89 | Nẹp xương sọ hình tròn | Nẹp tròn 6 lỗ, đường kính 23mm, dày 0.6mm. Có lỗ thoát dịch trên bề mặt nẹp. Sử dụng vít tự khoan, tự taro 1.6/1.9/2.0mm Chất liệu titanium, đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 500
90 | Miếng vá sọ đúc tạo hình hộp sọ loại I | Chất liệu titanium. Miếng vá sọ tạo hình hộp sọ bằng công nghệ in 3D, thiết kế riêng cho từng bệnh nhân, kích cỡ tính toán theo diện tích phần hộp sọ, từ tối thiểu 133x128.6mm đến tối đa 173x155.5mm, độ dày 0.6mm. Sử dụng vít tự khoan, tự taro 1.6/1.9/2.0mm Chất liệu titanium, đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 20
91 | Miếng vá sọ đúc tạo hình hộp sọ loại II | Chất liệu titanium. Miếng vá sọ tạo hình hộp sọ bằng công nghệ in 3D, thiết kế riêng cho từng bệnh nhân, kích cỡ tính toán theo diện tích phần hộp sọ, từ tối thiểu 173x155.5mm đến tối đa 199.7x201.7mm, độ dày 0.6mm. Sử dụng vít tự khoan, tự taro 1.6/1.9/2.0mm Chất liệu titanium, đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 Cái/Túi | Cái | 20
92 | Vít tự khoan, tự taro | Đường kính gồm 3 loại 1.6mm, 1.9mm và 2.0mm, chiều dài từ 4 đến 6mm, mũ vít dạng vuông và dạng chữ thập, tự khoan tự taro Thiết kế mũ vít dạng chìm hoàn toàn (low profile) không có phần lồi lên trên bề mặt lưới sau khi bắt vít. Chất liệu hợp kim titanium. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE | 10 cái/1 vỉ | Cái | 2000