## PL2 Rut gon MBG
Phụ lục 2. Danh mục thiết bị y tế gồm các vật tư y tế tiêu hao, cấy ghép thay thế và các vật tư y tế khác phục vụ công tác khám chữa bệnh tại một số cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Bổ sung lần 1)
Mã VTYT | TT | Tên thiết bị y tế | Tiêu chí kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng
PL22VT0001 | 1 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc paclitaxel | Bóng nong động mạch vành có tẩm thuốc Paclitaxel, chất mang thuốc Shellac nguyên chất - Phủ thuốc: Paclitaxel 3 µg/mm2 Chiều dài catheter 140cm hoặc 145 cm - Thân gần ≤ 1.9F, thân xa ≤ 2.7F. Khẩu kính thâm nhập: 0.016" Chiều dài tối thiểu 15, 20, 25, 30mm; Đường kính: từ 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00mm; - Áp lực thường: ≥ 6 bar - Áp suất nổ bóng từ 14 bar đến 16 bar - Xuất xứ G7, tiêu chuẩn CE | 1 cái/hộp | Cái | 200
PL22VT0002 | 2 | Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc Paclitaxel tương thích dây dẫn 0.035" | - Bóng nong mạch ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel ≥ 3.0 µg/mm2. Chất mang thuốc Shellac nguyên chất - Chiều dài khả dụng của catheter: 40cm, 80cm, 135cm ± 5cm - Đường kính bóng từ 4.0mm đến 8.0mm - Chiều dài bóng trong khoảng từ 20mm đến 230mm - Xuất xứ G7, tiêu chuẩn CE | 1 cái/hộp | Cái | 100
PL22VT0003 | 3 | Bóng nong động mạch ngoại biên chất liệu nylon/pebax | Bóng nong động mạch ngoại biên chất liệu nylon/pebax, catheter phủ ái nước bền vững. Điểm đánh dấu chất liệu Tungsten hoặc Pt/Ir. *Bóng dùng dây dẫn 0.014": khẩu kính vào 0.017". Khẩu kính băng qua tổn thương từ 0.021" đến 0.033". Đường kính từ: 1.25 – 4.0 mm, Độ dài từ: 40-200 mm. Có 2 lựa chọn catheter dài 100 và 150cm. *Bóng dùng dây dẫn 0.018": khẩu kính vào 0.019". Khẩu kính băng qua tổn thương từ 0.29" đến 0.57". Đường kính 2.0-8.0mm, độ dài 20-200mm.Có 3 lựa chọn catheter dài 100, 140, 150cm *Bóng dùng dây dẫn 0.035": Khẩu kính đầu vào 0.036". Khẩu kính băng qua tổn thương từ 0.057" đến 0.083". Đường kính từ: 3.0 – 12.0 mm, Độ dài từ: 20-200 mm. Có 2 lựa chọn catheter dài 80 và 140cm | 1 cái/ hộp | cái | 150
PL22VT0004 | 4 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus 1.0μg/mm2 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus 1.0μg/mm2 - Chất liệu bóng: Nylon - Có 3 nếp gấp - Đầu tip: 0.016" - Hàng triệu hạt vi mô với kích thước đồng nhất 4 μm hoạt động như hệ thống phân phối thuốc - Thời gian giải phóng thuốc lên đến 90 ngày. - Sử dụng công nghệ bám dính tế bào hỗ trợ tăng cường hấp thụ và duy trì thuốc trong mô, giúp giảm thiểu thất thoát thuốc trong quá trình can thiệp, đồng thời đảm bảo khả năng phân phối thuốc tối ưu - Thiết kế ống thông: RX. Chiều dài ống thông khả dụng: 140cm; - Tương thích dây dẫn: 0.014" - Tương thích ống thông can thiệp: ≥ 5Fr - ≥ 6Fr - Áp suất bóng danh nghĩa: 6bar - Áp suất nổ định mức: 12bar - Đường kính bóng tối thiểu đủ các cỡ: 1.50; 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75, 4.00; 4.5; 5.0mm Chiều dài bóng tối thiểu đủ các cỡ: 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và EC (châu Âu) Xuất xứ: Châu Mỹ | 01 cái / hộp | Cái | 200
PL22VT0005 | 5 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay | Bộ dụng cụ mở đường mạch quay - Có van cầm máu giúp ngăn chặn máu rò rỉ, van có 3 loại Đẩy-Kéo, Đẩy-Bấm, Xoay vặn. - Kim chọc mạch kích cỡ 21G x 4cm - Sheath mở mạch các cỡ: 4Fr, 5Fr, 6Fr với các chiều dài 7cm, 11cm. - Có khóa 3 ngã - Dây dẫn đường kính kích cỡ ≤ 0.018", dài từ 40cm đến 45cm, làm bằng thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn CE | 1 bộ/hộp | Bộ | 1000
PL22VT0006 | 6 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi | Bộ dụng cụ mở đường mạch đùi - Kim chọc mạch cỡ 18G x 7cm. - Sheath mở mạch các cỡ: 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr - Chiều dài catheter: 11cm - Hemostasis valve ngăn chặn máu rò rỉ có 3 loại Đẩy-Kéo, Đẩy-Bấm, Xoay vặn. - Có khóa 3 ngã - Dây dẫn đường kính 0.035" - Có Guirewire kèm (làm bằng thép không rỉ) có đầu cong hình J, đường kính 0.035'' hoặc 0.038”, dài 40 - 50cm Đạt tiêu chuẩn CE | 1 bộ/hộp | Bộ | 1000
PL22VT0007 | 7 | Van hai lá sinh học chống canxi hóa, tăng hiển thị cản quang | - Van tim sinh học sử dụng công nghệ giải quyết tình trạng canxi hóa van tim, cải thiện hiệu suất và độ bền. - Ba lá van tim cấu tạo từ ba lá van tim lợn chọn lọc tương ứng. Các lá van được phủ một lớp màng ngoài tim bò trước khi gắn vào khung van - Vòng van mềm cấu tạo gồm lõi dẻo được phủ ngoài bằng lớp polyester. - Vòng khâu có các điểm đánh dấu để dễ dàng định vị van khi khâu. - Thiết kế vòng thép dễ dàng mở rộng đặt dưới vòng khâu van và vòng thép tại mỗi đỉnh trụ giúp tăng hiển thị hình ảnh van tim khi chụp X-quang tăng sáng - Thiết kế giá đỡ van nhỏ gọn, tăng khả năng tiếp cận nút thắt, tháo giá đỡ chỉ bằng một nhát cắt duy nhất, làm giảm nguy cơ sót chỉ giữ. - Có đa dạng kích cỡ thích hợp với bệnh nhân: 25, 27, 29, 31, 33 mm | Hộp 1 cái | Cái | 20
PL22VT0008 | 8 | Van động mạch chủ sinh học chống canxi hóa, tăng hiển thị cản quang | - Van tim sinh học sử dụng công nghệ giải quyết tình trạng canxi hóa van tim, cải thiện hiệu suất và độ bền. - Ba lá van tim cấu tạo từ ba lá van tim lợn chọn lọc tương ứng. Các lá van được phủ một lớp màng ngoài tim bò trước khi gắn vào khung van - Vòng van mềm cấu tạo gồm lõi dẻo được phủ ngoài bằng lớp polyester. - Vòng khâu có các điểm đánh dấu để dễ dàng định vị van khi khâu. - Thiết kế vòng thép dễ dàng mở rộng đặt dưới vòng khâu van và vòng thép tại mỗi đỉnh trụ giúp tăng hiển thị hình ảnh van tim khi chụp X-quang tăng sáng - Thiết kế giá đỡ van nhỏ gọn, tăng khả năng tiếp cận nút thắt, tháo giá đỡ chỉ bằng một nhát cắt duy nhất, làm giảm nguy cơ sót chỉ giữ. - Có đa dạng kích cỡ thích hợp với bệnh nhân: 19, 21, 23, 25, 27, 29 mm | Hộp 1 cái | Cái | 20
PL22VT0009 | 9 | Van động mạch chủ cơ học, van hai cánh, vòng van uốn ôm khít vành van | - Lá van và vòng van được tráng phủ hợp chất Pyrolytic Carbon tương thích sinh học - Cánh van mở rộng 85 độ, tỷ số lỗ hở/vành = 84% - Chênh áp tâm thu dưới 10mmHg - Vòng van có ba điểm đánh dấu, là các điểm tham chiếu cho định hướng van vào tim và vị trí khâu - Vòng van FlexCuff™ có gờ, dẻo và dễ uốn, ôm khít vành van - Cánh van và vòng van được thiết kế cấy ghép ở vị trí ngồi trên đường viền van tự nhiên, chiều cao van thấp. - Lá van được ngâm tẩm tungsten cho tính cản quang khi chụp X-quang, tương thích khi chụp MRI. - Có nhiều các kích cỡ thích hợp với các bệnh nhân khác nhau: 19, 21, 23, 25, 27 mm. | Hộp 1 cái | Cái | 20
PL22VT0010 | 10 | Van hai lá cơ học, van hai cánh phủ carbon | - Lá van và vòng van được tráng phủ hợp chất Pyrolytic Carbon tương thích sinh học, tăng khả năng kháng tạo huyết khối, độ bền. - Lá van được ngâm tẩm tungsten cho độ cản quang khi chụp X-quang, tương thích khi chụp cộng hưởng từ. - Cánh van mở rộng 85 độ giúp cải thiện dòng chảy, giảm dòng xoáy - Vòng van Expanded có vòng khâu nới rộng hơn vòng tiêu chuẩn 25%. - Vòng van có cơ chế xoay kiểm soát giúp dễ dàng xoay van vào vị trí mong muốn. - Vòng van có các điểm đánh dấu, dễ dàng định vị van vào tim và tham chiếu vị trí khâu van. - Có nhiều các kích cỡ thích hợp với các bệnh nhân khác nhau: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33mm | Hộp 1 cái | Cái | 20
PL22VT0011 | 11 | Khung giá đỡ (stent) mạch vành phủ thuốc Sirolimus, đường kính hai đầu khác nhau | - Khung giá đỡ mạch vành bằng hợp kim - Phủ thuốc Sirolimus, có trộn polymer - Thiết kế stent dạng mắt đóng- mắt mở, có đường kính hai đầu khác nhau dành cho đoạn mạch thuôn dần - Độ dày thanh stent ≥ 65µm - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 30mm, chiều dài khung tối đa ≥50mm - Chiều dài khả dụng ≥142 cm - Đạt chứng nhận FDA hoặc CE | Hộp 1 cái | Cái | 200
PL22VT0012 | 12 | Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus | - Khung giá đỡ (stent) mạch vành chất liệu hợp kim Cobalt Chromium L605 - Phủ thuốc Sirolimus, có trộn polymer - Thiết kế stent kết hợp dạng mắt đóng - mắt mở - Đường kính khung tối thiếu ≤2.25 mm, tối đa ≥ 4.0 mm - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 12 mm, tối đa ≥ 48 mm - Độ dày thanh stent ≥ 80 µm - Đạt tiêu chuẩn: FDA - Xuất xứ: nhóm nước G7 | Hộp 1 cái | Cái | 200
PL22VT0013 | 13 | Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus có chứa Polymer | Chất liệu cobalt chromium thiết kế dạng xoắn kép hình sin dạng 3-3-3, Chiều dài catheter ≤ 135cm. Áp suất thường ≥8atm. Độ dày thanh chống ≤ 0.065mm. Đường kính stent tối thiểu ≤ 2.25mm, tối đa ≥ 4.0mm, chiều dài tối thiểu ≤ 8mm, tối đa ≥38mm. Thuốc phủ: Sirolimus được phủ lên lớp polymer tương thích sinh học Polyethyleneco - vinyl acetate (PEVA) và Poly n-butyl methacrylate (PBMA), tỷ lệ polymer/ thuốc là 2:1 Đạt chứng nhận FDA, có xuất xứ từ các nước G7 | Hộp 1 cái | Cái | 100
PL22VT0014 | 14 | Stent mạch vành phủ thuốc Everolimus | - Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Everolimus, nồng độ thuốc: 1.2 µg/mm2 - Khung Coban-Chromium L605 phủ polymer tự tiêu - Thiết kế mắt cáo mở: 5 vòng và 2 thanh kết nối cho đường kính 2.00 - 2.75. - Độ dày thanh chống 65 micromet, thanh nối 50 micromet - Diện tích khoảng tròn trống lớn nhất khi stent mở tối đa là 0.965mm2 đối với đường kính 2.75mm - Chiều dài ống thông 140cm, - Crossing profile: 0.98 mm cho đường kính 3.00 mm - Tiết diện đầu tip: 0.48mm - Áp suất định danh: 9atm, áp suất tới hạn: 14-16atm - Đường kính: 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 (mm). - Chiều dài: 13, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 43 (mm). - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. | Hộp 1 cái | Cái | 100
PL22VT0015 | 15 | Bộ máy phá rung tim cấy vào cơ thể loại 2 buồng | Bộ máy tạo nhịp phá rung ICD 2 buồng (DF4) - Tương thích chụp MRI ≥ 1,5 Tesla toàn thân. - Độ dày =< 13 mm - Sử dụng dây điện cực sốc 1 kết nối (DF4) - Tiêu chuẩn FDA | 1 bộ/hộp | Bộ | 1
PL22VT0016 | 16 | Dây cáp kết nối hệ thống lập bản đồ điện sinh lý tim 3D với catheter điện sinh lý tim đầu cong hai hướng tưới nước muối có cảm ứng lực | Cáp nối Catheter cắt đốt rối loạn điện sinh lý tim với hệ thống lập bản đồ điện sinh lý tim 3D - Chiều dài 3m - Tương thích với Catheter cắt đốt điện sinh lý tim 3D với 56 lỗ làm mát - Có chứng nhận CE và FDA | Hộp 1 cái | Cái | 10
PL22VT0017 | 17 | Ống dẫn nước cho máy bơm tưới của hệ thống cắt đốt điện sinh lý tim | Dây dẫn, dây truyền dịch cho máy tưới rửa, trong điều trị điện sinh lý tim - Có chứng nhận CE và FDA | Hộp 1 cái | Cái | 40
PL22VT0018 | 18 | Dây cáp kết nối hệ thống lập bản đồ điện sinh lý tim 3D với catheter cắt đốt | Cáp nối catheter cắt đốt điện sinh lý tim 3D, đầu uốn cong 2 hướng - Tương thích catheter cắt đốt 2 hướng có cảm biến từ trường - Chiều dài 3m - Có chứng nhận FDA và CE | Hộp 1 cái | Cái | 10
Tổng cộng: 18 danh mục